## Slide 1
一、人员管理类高频合规性问题：着装，培训，外来人员管理，复核，隐瞒不报
二、物料、中间产品管理类（混淆、交叉污染）
三、工艺操作合规问题
四、设备、设施相关问题（衔接设备安全巡检）：状态，标识，清洁，跑冒滴漏，交叉污染；
五、洁净区环境与公用系统（无菌车间重灾区）
六、记录与文件缺陷（飞检第一关注重点）
七、计算机化系统 & 数据完整性问题
八、质量体系工具落地问题（偏差、变更、CAPA、OOS瞒报，调查不充分）
九、现场 EHS 合规问题（GMP + 安全生产双重要求）
重大高风险缺陷（极易导致官方警告、停产）
伪造、篡改生产 / 检验原始数据；共享账号规避系统管控
未经 QA 放行物料投入生产
隐瞒重大异常，不报偏差，继续生产产品
拆除、屏蔽设备安全、工艺联锁装置
跨品种生产未有效清场，存在严重交叉污染风险
主要一般缺陷（日常巡检最常见）
记录填写不及时、信息不全；记录修改不规范
物料标识不清、容器敞口存放
洁净区人员行为违规、更衣不规范
环境监测超标未调查；消毒管理不规范
维保、巡检记录漏记；计量器具临近 / 超校准周期
审计追踪仅开启，未实施周期性审核
生产车间常见合规性问题
01
一、样品管理类（高频问题）；
二、检验操作行为违规
三、原始记录与数据完整性（GMP 红线，重大违规）
四、仪器设备管理违规；
五、试剂、试液、标准品、培养基管理；
六、实验室环境、清洁消毒、微生物专项违规
七、文件、报告、偏差 OOS 管理，调查
八、人员卫生与行为规范
重大高风险缺陷：伪造数据、删除图谱、共用账号、隐瞒 OOS 结果、擅自更改检验方法、挪用留样
一般违规：样品存放条件不达标、漏做仪器日常核查、试剂标识不全、未及时填写设备日志；
轻微违规：记录书写不规范、物品摆放杂乱、清洁不及时、标识粘贴不整齐；
QC 实验室常见 GMP 违规行为
02
计算机化系统
03
一、用户访问与账号权限持续管理
二、审计追踪（Audit Trail）常态化管理（核查高频重点）
三、系统日常运维管理（所有运维操作不能脱离 GMP 体系）
四、备份管理与定期灾难恢复演练
五、电子记录、电子签名日常管控
六、系统异常事件、故障管理（IT 与质量体系打通）
七、变更控制—— 运行阶段所有系统变更必经流程
八、供应商持续管理（外购软件、SaaS 云系统重点）
十、人员持续培训与行为监督
十一、周期性系统合规回顾（System Periodic Review，SPR）
欧美药企标准要求：每 12 个月开展计算机化系统周期性回顾 SPR
十二、文档持续维护
工厂GMP合规管理

## Slide 2
一、库房区域与硬件设施合规问题（高频）
二、物料存放与状态管理问题（GMP重点缺陷）
三、入库、取样、出库、退库流程合规问题
四、温湿度、冷链、储存条件合规问题
五、台账、记录、追溯管理问题（核查重灾区）
六、计算机化系统与数据完整性问题（WMS/ERP）
七、清洁、卫生、防虫鼠、环境管理问题
八、危化品、有机溶剂库房专项问题（EHS+GMP双重缺陷）
九、人员管理与操作合规问题
十、质量体系执行问题（偏差/变更/CAPA）
重大高风险缺陷（飞检直接判重缺陷）
未经放行物料入库、领用、投产
账物严重不符、虚假记录、补录数据
不合格品与合格品混放、失控管理
危化品违规混存、无防爆防静电措施
系统共享账号、删除/篡改物料数据
温湿度长期超标不处置、瞒报异常
库房管理常见合规性问题
04
工厂GMP合规管理